## EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2025

## PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 051/2025 SRP: 015/2025

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

DATA DA SESSÃO: 18/09/2025	HORÁRIO: 09h00min.

LOCAL: www.licitardigital.com.br .

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE BARRA LONGA/MG.

A Prefeitura Municipal de Barra Longa - MG, através de sua secretaria solicitante acima identificada e por intermédio do Setor de Licitações, mediante a Agente de Contratação designada pela Portaria nº 151/2025, em exercício, Sra. Patrícia Pauline Dornelas, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma eletrônica, na data e horário indicado acima a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Conforme descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos.

O Procedimento Licitatório será conduzido pela Pregoeira designada / certificado pela Portaria nº 151/2025 e obedecerão às disposições e preceitos de direito público e, em especial, as disposições das legislações Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e de dos demais dispositivos legais vigentes e, ainda, ficará subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica indicada no preâmbulo deste instrumento. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

# DO OBJETO.

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE BARRA LONGA/MG,  conforme condições,  quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em ITENS/LOTES, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - O critério de julgamento adotado será de menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

# DO PREGÃO ELETRÔNICO.

  - A opção pela modalidade Pregão Eletrônico atende os termos da Lei 14.133/21 e as regras estão descritas no Termo de Referência.

# DO CREDENCIAMENTO.

  - O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITAR DIGITAL que permite a participação dos interessados na modalidade PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

  - O cadastro deverá ser feito no Portal LICITAR DIGITAL, no sítio www.licitardigital.com.br ;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITAR DIGITAL e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

# DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITAR DIGITAL

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

## Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do objeto direta ou indiretamente os enquadrados em qualquer das seguintes hipóteses:

    - impedido de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021

    - impedido de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município, nos termos do art. 156, III da Lei n.º 14.133/2021;

    - declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021;

    - declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993;

    - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Que não se dediquem ao objeto ora licitado, ou que a atividade social seja incompatível;

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021;

    - Que estejam submissas à decretação de falência, concurso de credores, concordata ou em

processo de dissolução ou liquidação;

    - Que esteja reunido em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

## Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

      - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

      - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito se o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

      - Quando aplicável, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada / itens exclusivos, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme concerne Art. 8º, § 2º do DF 8.538/2015.

      - Quando aplicável, ocorrendo o fato de a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas ocorrerá pelo menor preço (maior desconto), conforme concerne Art. 8º, § 3º do DF 8.538/2015.

      - As condições previstas nos itens 4.4.1.3 e 4.4.1.4 possuem parametrização previa no sistema e ocorrerão automaticamente, independente da intervenção do agente pregoeiro.

## Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

    - Que conhece todas as regras do edital e que cumpre os requisitos para a habilitação definidos e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

    - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

    - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital;

  - As declarações eletrônicas realizadas via sistema substituem as declarações formais por escrito, e são condições obrigatórias para habilitação.

  - As condições mencionadas nos subitens anteriores serão verificadas pela Pregoeira previamente à fase de habilitação.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de cadastramento e envio de novas propostas.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,

§ 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta, e se enviada previamente, os documentos de habilitação, do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

  - O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

    - Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

    - Marca de cada item ofertado;

    - Fabricante de cada item ofertado;

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Caso o prazo de que trata o item 6.5, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

    - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nas mesmas.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

  - Após a abertura da sessão pública, não caberá desistência da proposta.

    - As propostas de preços são irretratáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços e nas condições estabelecidas.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

    - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A	desclassificação	será	sempre	fundamentada	e	registrada	no	sistema,	com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,50 (cinquenta centavos).

  - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme previsto no preâmbulo deste instrumento.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.12.4, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pela pregoeira.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no Portal de LICITAR DIGITAL, www.licitardigital.com.br , quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aqueles previstos no Art. 60 da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

    - Empresas estabelecidas no Município de Barra Longa/MG;

    - Produzidos por empresas brasileiras;

    - Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

    - Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

    - Demais condições de desempate prevista no Art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

  - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

## Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

    - A pregoeira no uso de suas faculdades previstas, poderá a qualquer tempo e com fundamento na Súmula nº 262 do TCU, intimar o licitante vencedor a comprovar a exequibilidade da sua proposta, quando esta destoar muito dos critérios de avaliação mercadológico, a disposição da pregoeira.

    - Intimado, o licitante deverá remeter aa pregoeira e nas condições por ele aprazadas, as comprovações da exequibilidade de sua proposta, sob pena de perca do título de vencedor do certame ou dos itens/lotes por ele vencidos.

    - Havendo indícios de que os licitantes ofertaram valores irrisórios com propósito de retardar ou frustrar a competição, bem como o andamento do processo licitatório, estes estarão sujeitos as penalidades;

      - A instauração de processo punitivo disciplinar administrativo;

      - Comunicação dos fatos ao Ministério Público, para eventual deflagração de Inquérito Civil.

    - Não acudida a condição prevista no item 8.3.2. a pregoeira no uso de suas atribuições, convocará a segunda proposta mais bem classificada.

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

  - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

    - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 07 (sete) dias contados da solicitação.

      - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

      - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

      - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

      - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

      - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

      - Após a divulgação do resultado da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

      - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a

negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Não será aceito produto divergente do estabelecido no Termo de Referência – ANEXO II do Edital, sob pena de desclassificação da proposta. Nos casos de omissões de especificações na proposta será interpretado que o objeto ofertado atende as especificações solicitadas no Edital.

## Será desclassificada a proposta que (art. 59 e incisos da Lei n° 14.133/21):

    - Não atenda as exigências do ato convocatório, em especial as exigências em relação ao produto/serviço exigido no T.R, contiver vícios insanáveis ou ilegalidades;

    - Esteja acima do valor unitário e total máximo aceitável orçado pela administração, mesmo após fase de lances/negociação;

    - Apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, bem como preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, e ainda financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

    - Apresente preço excessivo, observado o disposto no item 8.11.2.

    - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, conforme disposto no art. 59, III, da Lei 14.133/21, ressalvada das hipóteses previstas nos itens 8.2.1. e 8.3.1.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

# DA HABILITAÇÃO.

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação no certame, conforme previsto no conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:

    - Possuir Cadastro do Portal de LICITAR DIGITAL;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho	Nacional	de	Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

    - Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos

- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

      - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “9.1.3”, “9.1.4” e “9.1.5” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

      - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL LICITAR DIGITAL, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

    - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL LICITAR DIGITAL, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

    - Nos termos do Art. 64. da Lei nº 14.133/2021, e ressalvadas as disposições em contrário (§1º

§2º do referido artigo), após a entrega dos documentos para habilitação, não	será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

      - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

      - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação, em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas pelo licitante vencedor, conforme previsto no Art. 63, inciso II da Lei nº 14.133/2021, entretanto para fins de celeridade no processo, o licitante poderá incluir a documentação de habilitação no momento do cadastramento da proposta.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - A verificação pela Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

# HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

    - Certidão simplificada emitida pela respectiva Junta Comercial, ou Extrato do Simples Nacional onde demonstre a opção pelo Simples Nacional, ou documento equivalente, expedido por Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

# REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

    - CARTÃO CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão;

## Prova de Regularidade relativa Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União,

por meio de Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; expedida nos sites www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

    - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;

    - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante;

## Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

    - As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

    - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

      - Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, após a notificação à empresa por parte da Pregoeira (a) através de meio eletrônico, via campo ‘’Diligência’’ do sistema, o prazo de 03 (três) dias úteis, para a regularização das pendências e envio do documento atualizado exclusivamente via sistema, no campo próprio aberto pelo pregoeiro, com data e hora de término do encerramento do prazo de envio, prorrogáveis uma única vez, por igual período a critério da Pregoeira

(a) e, desde que solicitado, por escrito, pela licitante.

      - A não regularização da documentação e o consequente não envio pelo sistema no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, nos termos do § 5º do art. 90 da Lei n.º 14.133/21, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA

    - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

    - ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a execução/entrega satisfatória do objeto e/ou de serviços similares, de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto licitado

# DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. (Modelo de Proposta – Anexo III), e deverá ser;

    - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12, inciso II da Lei nº 14.133/2021).

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão

estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

  - Caberá aa pregoeira decidir pela prorrogação do prazo a que se refere o item 10.1, mediante justificativa devidamente fundamentada por fato superveniente manifestado pelo licitante.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta ajustada, e/ou documentos complementares, na forma prevista nos itens 9.3 e 10.1, será desclassificada/inabilitada, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital

11.	DOS RECURSOS.

  - Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos (Art. 40 IN nº 73/2022 SEGES), de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada e suscinta, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

    - A fase dupla de intenções de recursos será apreciada em fase única, após a habilitação.

    - As intenções de recurso são interpostas e analisadas por item/lote, cabendo ao licitante manifestar no item/lote ou nos itens/lotes de seu interesse em recorrer.

    - A fase dupla visa a organização das intenções por fase e razão de descontentamento: 11.1.3.1.1º Fase – Após a fase de lances. Na primeira fase, o prazo de intenção de recurso visa abrir oportunidade para recorrer sobre ações e decisões exclusivamente sobre a fase de lances, análise das propostas, disputa de preços e/ou cancelamento/revogação de itens durante a sessão.

11.1.3.2.2º Fase – Após a fase de habilitação. Na segunda fase o prazo de intenção de recurso visa abrir oportunidade para recorrer sobre ações e decisões exclusivamente sobre a fase de habilitação, acerca de habilitação e/ou inabilitação dos licitantes.

  - Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Havendo quem se manifeste, caberá aa Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

      - Os recursos e eventuais contrarrazões deverão ser encaminhados e anexados exclusivamente em campo próprio no sistema Portal de LICITAR DIGITAL www.licitardigital.com.br

.

    - A pregoeira fará análise e julgamento dos méritos recursais no prazo de até cinco dias úteis, contados do findo prazo das contrarrazões, disponibilizando a peça fundamentada no sistema.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital, bem como nos portais constitucionais, Portal da Transparência e Portal de LICITAR DIGITAL.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - Toda convocação ou alteração de situação do certame gerará comunicado automático emitido pelo sistema, que replica por e-mail, e dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL LICITAR DIGITAL, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

# DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

  - Decorridas as fases de aceitação das propostas, habilitação, e exaurido os prazos de regularização e fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados, o processo será encaminhado a autoridade competente, propondo a adjudicação e homologação.

# DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

# DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

    - Tendo em vista os princípios da economicidade, celeridade e eficiência, o Termo de Contrato será assinado preferencialmente na forma digital, mediante o uso de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, ou mediante o Assinador on-line e gratuito disponibilizado pelo Governo Federal, o GOV.BR assinador.iti.br.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

    - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

  - Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

  - Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

    - Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

# DA REAJUSTAMENTO, REVISÃO E REEQUILÍBRIO DE PREÇOS.

  - As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência em anexo a este Edital.

  - As regras de revisão de preços da Ata de RP, são aquelas previstas na Minuta de contrato e Decreto Municipal.

# DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

# DO PAGAMENTO.

  - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021 licitante/adjudicatário que:

    - Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Não assinar o contrato, quando convocado;

    - dar causa à inexecução parcial do contrato ou da Ata de RP;

    - dar causa à inexecução parcial do contrato ou da Ata de RP que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - dar causa à inexecução total do contrato ou Ata de RP;

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

    - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

    - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato ou da Ata de RP;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

    - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

    - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos;

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados, pelo prazo de até 6 (seis) anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

  - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

  - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Prefeitura de Barra Longa poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021.

  - Nos termos dos Artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

  - Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, CEIS, e CNEP, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

  - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

# PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

      - PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

      - PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

      - PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

      - PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

      - PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CEIS/CNEP.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da execução/contratação do objeto estão previstas no Termo de Referência.

# DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - Nesta etapa, a Pregoeira abrirá via sistema o prazo para manifestação de interesse em compor o cadastro reserva.

  - A formação do cadastro reserva não possui caráter suspensivo no procedimento de compra, caracterizando uma etapa paralela nos autos.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado por qualquer hipotese.

  - Encerrado os prazos para manifestação para composição do cadastro reserva, o sistema gerará automaticamente uma Ata de Cadastro Reserva, constando os nomes e itens dos interessados, tornando-a pública e parte integrante do processo.

# DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

## A impugnação deverá ser realizada exclusivamente na forma eletrônica e via sistema em campo específico, no www.licitardigital.com.br.

  - Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados aa Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de LICITAR DIGITAL no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br.

  - A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se resultarem em alteração do ato convocatório, conforme previsto no

§1º do Art. 55 da Lei nº 14.133/2021.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

  - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.licitardigital.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

  - Não serão reconhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

  - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

  - As petições de esclarecimentos e impugnação remetidas por outros meios que não os previstos neste caput, não serão alvo de análise, cabendo a licitante a observância dos requisitos aqui previstos.

# DA RETIFICAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME

  - A autoridade competente para adjudicar e homologar o procedimento licitatório poderá revogá- lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por

provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

  - A revogação poderá ocorrer por despacho fundamentado pela Pregoeira, em momento anterior até dois dias que anteceda a data designada para hasta pública, nas hipóteses;

    - Para reprogramação do calendário de licitações;

    - Quando houver vicio insanável;

    - Quando houver acolhimento de impugnação, e a complexidade demandar mais tempo do que o previsto para análise e parecer;

      - Nesta hipótese, também é cabível a suspensão do certame.

      - Por motivo de fortuito ou fato superveniente devidamente justificado.

  - Ocorrendo a Revogação / Anulação em momento anterior a homologação/assinatura de contrato/Ata de RP, não caberá aos licitantes direito à indenização de nenhuma espécie.

  - Ocorrendo a Revogação / Anulação em momento superior a homologação/assinatura de contrato/Ata de RP, será devido ao licitante a remuneração pelo bem ou serviço efetivamente entregue/executado, em sua totalidade ou fração.

  - A retificação do instrumento convocatório poderá ocorrer nas hipóteses;

    - Acolhimento tempestivo de impugnação;

    - Exercício do princípio da autotutela;

    - Por motivo de fortuito ou fato superveniente devidamente justificado;

    - Para reprogramação do calendário de licitações;

  - Havendo a retificação, a administração promoverá a publicidade do ato, e disponibilizará de imediato, o ato convocatório consolidado, ou mediante documento de alteração, que fará parte integrante do edital e dos autos.

  - As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

# DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - São obrigações da Detentora da Ata de Registro de Preços, além de outras decorrentes da legislação ou da natureza do objeto licitado:

    - – Entregar as mercadorias e/ou realizar os serviços licitados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Edital.

    - - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação, necessário à entrega e ou execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes da execução da Ata de Registro de Preços ou do contrato dela decorrente;

    - - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, ao Município de Barra Longa-MG ou a terceiros;

    - - manter, por todo o período da Ata da Registro de Preços, as condições que garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública, podendo a Administração Pública requerer, a qualquer momento, nova documentação a fim de se comprovar essa regularidade;

    - - Em caso de não comparecimento e/ou envio da tabela de que trata o inciso anterior, fica tendo validade à última tabela enviada.

# – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O Município convocará o (s) adjudicatário (s) para assinarem em 03 (três) dias úteis o (s) respectivo

(s) contrato (s), conforme Minuta constante do Anexo VIII, que é parte integrante deste Edital.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo (s) adjudicatário (s), por escrito, desde que ocorram motivos determinantes, aceitos pelo Município.

  - Convocado, o (s) adjudicatário (s) que não comparecer no prazo e condições estabelecidas, decairá

do direito à contratação, ficando sujeito às penalidades do edital.

  - Na hipótese do subitem 25.3, o Município convocará outro adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

  - É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão, sem a anuência da Prefeitura Municipal.

# DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

    - - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133/21.

    - - Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada e autorizada pelo Município de Barra Longa/MG

    - - Em caso de adesão à Ata, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

25.7. DA FORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

25.7.1. Nos termos do art. 82, §5º, VI e §8º, da Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá formar cadastro reserva de fornecedores classificados no certame.

25.7.2. O cadastro reserva terá a mesma vigência da Ata de Registro de Preços principal e poderá ser utilizado sempre que ocorrer a extinção, cancelamento ou rescisão da Ata do primeiro colocado.

25.7.3. A convocação dos fornecedores integrantes do cadastro reserva observará rigorosamente a ordem de classificação obtida no certame.

25.7.4. Os licitantes que aceitarem compor o cadastro reserva poderão:

a) manter os preços de suas propostas originais; ou

b) reduzir seus preços ao patamar da proposta vencedora, hipótese em que terão preferência na convocação.

25.7.5. A recusa injustificada do fornecedor em assumir a contratação implicará exclusão do cadastro reserva, sem prejuízo das sanções cabíveis.

25.7.6. O cadastro reserva fará parte integrante do processo licitatório e será registrado em ata própria, publicada no Portal Licitar Digital, vinculando a Administração e os fornecedores nele inscritos.

# DA PUBLICIDADE DO AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATOS

- Os editais elaborados por esta instituição, e os atos dele decorrentes, serão divulgados nos portais oficiais; Portal de LICITAR DIGITAL Portal da Transparência;

- Os dados acerca do processo de contratação serão divulgados ainda, nos portais oficiais; Portal de LICITAR DIGITAL e Portal da Transparência.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos financeiros específicos, alocados na Prefeitura Municipal de Barra Longa – MG do exercício vigente, os quais serão detalhadamente discriminados quando da emissão da respectiva Nota de Empenho/AF, ou Termo de Contrato

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- As Empresas interessadas deverão examinar cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno conhecimento da legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus documentos de habilitação ou na proposta.

- O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em

contrário, pela Pregoeira.

- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

- No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

- A homologação do resultado desta licitação será analisada com base no princípio da conveniência e oportunidade, e na hipótese da mesma ser efetivada, não implicará direito à contratação.

- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

- O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

- falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

- Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

- O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://www.barralonga.mg.gov.br/editais-de-licitacao/ , também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço da sede da Prefeitura Municipal, sito ao local indicado no preâmbulo deste edital, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- A participação do licitante na hasta pública, implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos.

- Não será permitido nenhum tipo de questionamento referente ao objeto, durante a sessão de pregão, oportunidade em que deverão ser respeitadas as etapas de solicitação de esclarecimentos e interposição de impugnação contra o ato convocatório, conforme disciplina os Artigo nº 164 da Lei nº 14.133/2021.

- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro de Ponte Nova/ MG.

- As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observadas à legislação.

- Os casos omissos serão saneados pelas disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Termo de Referência, Decretos de regulamentação dos dispositivos, entendimentos e pacificações dos órgãos de fiscalização controle, TCE e MP.

- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I – Estudo Tecnico Preliminar

- ANEXO II- Termo de Referência

- ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços.

- ANEXO IV – Minuta do Termo de Contrato.

- ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço

Barra Longa, 28 de agosto de 2025.

## Patrícia Pauline Dornelas

Agente de Contratação

ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

- Identificação da Demanda

A presente demanda originou-se da constatação pela Secretaria Municipal de Administração, com a anuência das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, da necessidade inadiável de implementação de solução estruturada para climatização de prédios públicos municipais. Essa necessidade decorre de inspeções realizadas nas unidades e de manifestações das chefias setoriais relatando o aumento significativo das temperaturas médias, aliado à falta de equipamentos que assegurem condições ambientais adequadas ao exercício das atividades administrativas e operacionais. Verificou-se que a ausência de climatização adequada impacta diretamente a eficiência dos serviços, gera desconforto térmico acentuado e prejudica a prestação do atendimento à população, especialmente em setores de grande fluxo de munícipes.

- Requisitos da Área Requisitante

A área requisitante estabeleceu como requisitos mínimos para a solução a aquisição de equipamentos de climatização do tipo split, de diferentes capacidades térmicas conforme dimensionamento técnico prévio, dotados de certificação de eficiência energética Classe “A” emitida pelo Inmetro, operação silenciosa, garantia contratual mínima de 12 (doze) meses e fornecimento de peças originais durante todo o período de garantia. Exige-se ainda que os equipamentos sejam novos, de primeiro uso, entregues em embalagem original de fábrica, e que os serviços de instalação incluam a execução de infraestrutura completa, contemplando cabeamento elétrico, disjuntores, tubulações, suportes e drenos conforme as normas técnicas aplicáveis. Além disso, a contratada deverá oferecer assistência técnica autorizada e atendimento a chamados de manutenção corretiva em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas úteis.

- Descrição da Necessidade da Contratação

A necessidade de contratação está diretamente relacionada à urgência em garantir ambientes internos termicamente confortáveis, com impacto direto no desempenho das atividades administrativas, na produtividade dos servidores e na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. O desconforto térmico decorrente de altas temperaturas, aliado à ausência de ventilação adequada, pode acarretar desgaste físico, queda de rendimento e aumento de afastamentos por questões de saúde, sobretudo em ambientes de atendimento contínuo. Além disso, a climatização adequada contribui para a preservação de equipamentos eletrônicos, mobiliários e documentos sensíveis, evitando danos decorrentes de calor excessivo e umidade relativa elevada.

- Resultado Esperado com a Contratação

Com a implementação da solução de climatização, espera-se proporcionar ambientes mais salubres, confortáveis e adequados ao desempenho das atividades funcionais, com reflexos positivos na produtividade e no bem-estar dos servidores, bem como na satisfação dos munícipes atendidos. O resultado esperado envolve também a preservação de bens públicos, a redução de custos com manutenção corretiva de equipamentos danificados pelo calor, a ampliação da vida útil de computadores e outros dispositivos, e o alinhamento das condições de trabalho às normas de saúde ocupacional, prevenindo doenças relacionadas ao estresse térmico.

- Alinhamento com o Planejamento Institucional

A contratação está alinhada às diretrizes previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente, que prevê investimentos voltados à melhoria da infraestrutura administrativa e ao aperfeiçoamento das condições de trabalho nos órgãos públicos municipais. A iniciativa conta com dotação orçamentária específica, devidamente reservada, e atende à política institucional de valorização do servidor e aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à população. Além disso, reforça o compromisso da Administração com a aplicação eficiente dos recursos públicos, priorizando investimentos que resultem em benefícios concretos e mensuráveis para a coletividade.

- Definição do Problema, Alternativas e Justificativa da Escolha da Solução Mais Adequada

O problema central identificado decorre da ausência ou insuficiência de climatização em ambientes internos de prédios públicos municipais, comprometendo o conforto térmico, a salubridade e a produtividade no atendimento aos cidadãos. Essa condição é agravada pelo aumento das temperaturas médias registradas na região, gerando desconforto térmico que impacta diretamente a qualidade do serviço público.
Foram consideradas as seguintes alternativas para enfrentamento da situação:
a) Não realizar a contratação – opção descartada por manter o cenário atual, com manutenção das condições inadequadas de trabalho e atendimento, gerando impacto negativo no desempenho funcional e na satisfação dos usuários.
b) Realizar manutenção ou reparo dos equipamentos existentes – inviável na maioria dos casos, pois diversos ambientes não possuem qualquer sistema instalado, e parte dos equipamentos existentes encontra-se tecnologicamente defasada e com custo elevado de manutenção.

c) Contratar a aquisição e instalação de equipamentos de climatização novos – alternativa escolhida, por garantir solução definitiva, eficiente e energeticamente adequada, assegurando o conforto térmico e a melhoria imediata das condições de trabalho e atendimento.

Dessa forma, a contratação da solução completa de climatização, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos novos, foi considerada a medida mais adequada, garantindo eficiência energética, durabilidade e menor custo de manutenção ao longo do tempo.

- Descrição da Solução como um Todo

A solução proposta consiste na aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado de tecnologia moderna e de alta eficiência energética, acompanhados de todos os serviços e insumos necessários à instalação completa, incluindo infraestrutura elétrica, suporte, dutos, cabeamento e demais acessórios. O contrato abrangerá o fornecimento de equipamentos novos, com garantia mínima de 12 (doze) meses, bem como a execução de instalação por equipe técnica especializada, assegurando que todos os ambientes indicados pelas Secretarias requisitantes estejam plenamente climatizados. A solução contempla ainda o treinamento básico dos servidores para operação correta dos aparelhos e orientações de manutenção preventiva, visando prolongar a vida útil dos equipamentos e evitar custos desnecessários futuros.

- Estimativas das Quantidades a Serem Contratadas

O quantitativo de equipamentos a ser adquirido foi definido com base no levantamento realizado pelas Secretarias requisitantes, considerando a metragem, o fluxo de pessoas e a finalidade de uso de cada ambiente. As estimativas contemplam unidades de ar-condicionado de diferentes potências, variando conforme a necessidade térmica de cada espaço, bem como os respectivos kits de instalação e materiais complementares.

- Estimativa de Valor da Contratação

O valor estimado da contratação foi apurado a partir de pesquisa de preços junto a fornecedores do setor, observando as orientações da Instrução Normativa nº 65/2021 e as diretrizes da Lei nº 14.133/2021. Foram consultados fornecedores por meio de orçamentos formais e pesquisas em plataformas oficiais de compras públicas. Os valores apurados consideram não apenas o custo unitário dos equipamentos, mas também os serviços de instalação e garantia, resultando em uma estimativa que reflete o preço médio de mercado para as especificações definidas, vejamos:

| - N° Item | Cód. | Descrição | UND | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 26859 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. 6 ANOS DE GARANTIA | Unidade | 30 | 3.140,67 | 94.220,10 |
| 002 | 27162 | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. 6 ANOS DE GARANTIA | Unidade | 1 | 5.124,63 | 5.124,63 |
| 003 | 26858 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GÁS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. 6 ANOS DE GARANTIA | Unidade | 20 | 3.211,00 | 64.220,00 |
| 004 | 2902 | SERVIÇOS - Instalação AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO | Unidade | 30 | 1.136,11 | 34.083,30 |
| 005 | 2900 | SERVIÇOS - INSTALAÇÂO: AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. | Unidade | 20 | 1.183,00 | 23.660,00 |
| 006 | 3074 | SERVIÇOS - Instalação com infra-estrutura AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO | Serviço | 1 | 332,10 | 332,10 |
| 007 | 2901 | SERVIÇOS - Manutenção preventiva e Corretiva AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. | Unidade | 20 | 406,80 | 8.136,00 |
| 008 | 2903 | SERVIÇOS - Manutenço:AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO | Unidade | 30 | 571,43 | 17.142,90 |
| 009 | 3073 | SERVIÇOS - Manutenço preventiva e corretiva :AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. | serviço | 1 | 616,67 | 616,67 |

| Total ===> | R$ 247.535,70 |
| --- | --- |

- Pesquisa de Soluções Existentes no Mercado

A pesquisa de mercado indicou que existem fornecedores aptos a fornecer equipamentos com alta eficiência energética, tecnologia inverter, baixo nível de ruído e recursos de filtragem de ar, compatíveis com o padrão de conforto exigido para ambientes públicos. Foram identificadas marcas e modelos que atendem às normas da ABNT e às exigências de eficiência energética do INMETRO. A análise também verificou que há oferta suficiente no mercado para assegurar a competitividade do certame, viabilizando a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

- Estudo de Viabilidade da Contratação

A contratação revela-se viável tanto sob o aspecto técnico quanto orçamentário. Do ponto de vista técnico, a solução atende plenamente à necessidade identificada, possibilitando a climatização eficiente dos ambientes públicos com equipamentos modernos, duráveis e adequados à demanda de cada espaço. Do ponto de vista orçamentário, foi verificado que há disponibilidade de recursos para a execução da contratação, conforme previsão na dotação orçamentária da Secretaria requisitante. Além disso, a pesquisa de preços demonstrou que os valores praticados no mercado estão em conformidade com a estimativa realizada, sendo possível obter condições competitivas por meio de processo licitatório.

- Providências a Serem Adotadas para Mitigação de Riscos

Considerando os riscos inerentes à contratação, foram definidas medidas preventivas e corretivas para sua mitigação. Entre os riscos identificados, destacam-se: a entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas, a ocorrência de atrasos na execução da instalação, falhas técnicas durante o funcionamento e atendimento fora do prazo para chamados de manutenção corretiva. Para mitigá-los, serão previstas cláusulas contratuais que exijam apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis, aplicação de penalidades em caso de descumprimento de prazos, exigência de fornecimento de equipamentos novos e homologados, garantia contratual mínima de 12 meses e previsão de prazo máximo de 48 horas úteis para atendimento em casos de manutenção corretiva.

- Impacto da Contratação nas Contratações de Bens e Serviços Correlatos

A contratação impactará positivamente as aquisições e serviços correlatos, pois a implantação de climatização adequada reduzirá a necessidade de manutenção emergencial de ventiladores e equipamentos obsoletos, bem como diminuirá o retrabalho em instalações elétricas adaptadas de forma provisória. O investimento em equipamentos de climatização modernos e eficientes também contribuirá para a redução do consumo de energia elétrica, caso sejam adquiridos aparelhos com tecnologia inverter e classificação energética A, gerando reflexos positivos nas despesas de custeio do Município.

- Justificativa para a Modelagem da Contratação

A modelagem adotada consiste em processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, Registro de Preços, considerando que a aquisição e instalação de equipamentos de climatização caracterizam bens e serviços comuns, passíveis de julgamento por menor preço e por demanda. A escolha dessa modelagem se justifica pela celeridade processual, ampla competitividade, transparência e potencial de obtenção da proposta mais vantajosa, atendendo aos princípios da economicidade e da eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

- Justificativa para a Não Realização de Etapas da IN nº 65/2021 (se aplicável)

No presente caso, todas as etapas pertinentes da Instrução Normativa nº 65/2021 foram observadas, desde o levantamento de necessidades até a estimativa de preços e a análise de viabilidade. Não houve supressão de fases essenciais do planejamento da contratação. Eventuais simplificações adotadas dizem respeito exclusivamente à dispensa de estudos aprofundados de inovação tecnológica, uma vez que o objeto é considerado bem comum de mercado amplamente consolidado, não havendo complexidade que justifique análise tecnológica detalhada.

- Justificativa para Possíveis Exigências de Qualificação Técnica ou Econômica

A exigência de qualificação técnica se justifica pela necessidade de garantir que a empresa contratada possua experiência comprovada em fornecimento e instalação de equipamentos de climatização, assegurando a correta execução do objeto e a minimização de falhas. Para tanto, será requerida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos. No que se refere à qualificação econômico-financeira, a solicitação de documentos que atestem a saúde financeira da empresa tem como objetivo reduzir o risco de inexecução contratual por incapacidade econômica.

A exigência de realização de visita técnica prévia à assinatura do contrato fundamenta-se na necessidade de assegurar que a empresa contratada tenha pleno conhecimento das condições físicas, estruturais e operacionais dos locais onde será executado o objeto contratual. Tal medida visa evitar surpresas durante a execução, reduzir riscos de atrasos, garantir a compatibilidade dos equipamentos e procedimentos com as características do ambiente e permitir que a contratada dimensione corretamente os recursos materiais, humanos e logísticos necessários.

No caso específico, a instalação dos equipamentos de climatização demanda avaliação in loco das condições elétricas, estruturais e de ventilação dos prédios públicos, de modo a evitar problemas de sobrecarga de rede, necessidade de reforço estrutural ou ajustes técnicos não previstos inicialmente. A visita técnica também possibilita a verificação de acessos, áreas de instalação e eventuais particularidades que possam impactar a execução contratual, como presença de mobiliário fixo, altura de pé-direito e restrições de layout.

Essa exigência está amparada pelo art. 42, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a adotar medidas para garantir a segurança e a precisão na execução do objeto licitado. Ademais, encontra respaldo em entendimentos do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 1.213/2014 – Plenário, que reconhece a legalidade da visita técnica como requisito de habilitação quando devidamente justificada e necessária à execução adequada do contrato.

Dessa forma, a exigência de visita técnica prévia à assinatura do contrato não configura restrição indevida à competitividade, mas sim instrumento legítimo e proporcional para assegurar a adequada execução do objeto, a preservação do interesse público e a economicidade, evitando aditivos, paralisações e custos imprevistos ao erário.

- Justificativa para Parcelamento do Objeto ou Loteamento (se aplicável)

A possibilidade de parcelamento ou loteamento foi analisada sob a ótica da economicidade e da eficiência. Contudo, optou-se pela contratação global, uma vez que a execução de forma unificada permitirá maior padronização técnica dos equipamentos e da instalação, evitando disparidades de modelos ou especificações entre as unidades atendidas. Ademais, a centralização da execução em um único fornecedor contribuirá para a uniformidade na garantia, na manutenção e no suporte técnico, além de simplificar o gerenciamento contratual e reduzir custos administrativos.

- Declaração da Área Técnica quanto à Suficiência e Adequação das Informações Técnicas

A área técnica declara que todas as informações necessárias para a perfeita caracterização do objeto e para o adequado planejamento da contratação estão suficientemente detalhadas nos documentos que instruem este Estudo Técnico Preliminar. Foram observados critérios técnicos de dimensionamento e escolha de equipamentos, compatíveis com as necessidades específicas de cada ambiente a ser climatizado, bem como as condições elétricas e estruturais dos prédios públicos. Dessa forma, considera-se que as especificações apresentadas são adequadas para garantir o atendimento pleno da demanda.

- Posicionamento Conclusivo quanto à Adequação da Solução Proposta

Conclui-se que a contratação proposta atende de forma integral às necessidades identificadas pelas Secretarias Municipais demandantes, assegurando condições adequadas de conforto térmico, salubridade e eficiência energética nos ambientes públicos. A solução apresentada é tecnicamente viável, economicamente adequada e juridicamente compatível com os princípios da Lei nº 14.133/2021, especialmente os da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público. A adoção de equipamentos de qualidade e a execução por empresa tecnicamente habilitada permitirão a obtenção dos resultados esperados com segurança, confiabilidade e custo-benefício favorável ao Município.

Barra Longa, 11 de agosto de 2025

Registro de Preços para Aquisição, Instalação e Manutenção de Aparelhos de Ar-condicionado – Município de Barra Longa/MG

## 1. Identificação da Contratação

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos de climatização do tipo split, com diferentes capacidades térmicas conforme dimensionamento técnico prévio, destinados à climatização de prédios públicos do Município de Barra Longa/MG, incluindo todos os serviços, materiais e insumos necessários à instalação completa, bem como assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia.

A execução contratual abrangerá o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, devidamente embalados em sua condição original de fábrica, dotados de certificação de eficiência energética Classe “A” emitida pelo Inmetro, operação silenciosa e garantia contratual mínima de 12 (doze) meses. Os serviços de instalação deverão incluir infraestrutura completa, contemplando cabeamento elétrico, disjuntores, tubulações, suportes, drenos e demais itens necessários, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, assegurando pleno funcionamento e segurança dos sistemas instalados.

## 2. Justificativa da Contratação

A presente contratação é necessária para atender à demanda urgente de climatização adequada em prédios públicos municipais, de forma a garantir condições ambientais salubres, confortáveis e compatíveis com o desempenho eficiente das atividades administrativas, operacionais e de atendimento ao público. As inspeções realizadas nas unidades, aliadas a manifestações das chefias setoriais, apontaram o aumento significativo das temperaturas médias na região e a ausência de equipamentos que assegurem o conforto térmico necessário para o pleno funcionamento dos serviços.

O desconforto térmico, agravado pela falta de ventilação adequada, impacta negativamente a produtividade dos servidores, eleva os índices de afastamentos por questões de saúde, prejudica a qualidade do atendimento prestado à população e compromete a preservação de equipamentos eletrônicos, mobiliário e documentos sensíveis. Assim, a climatização eficiente e padronizada das instalações municipais se mostra imprescindível para evitar prejuízos operacionais e financeiros, bem como para promover melhores condições de trabalho e atendimento.

A adoção da solução de aquisição e instalação de equipamentos de climatização modernos, energeticamente eficientes e devidamente dimensionados às características de cada ambiente permitirá reduzir custos futuros com manutenção corretiva e consumo de energia elétrica, ampliar a vida útil de bens públicos e alinhar as condições de trabalho às normas de saúde ocupacional, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público previstos na Lei nº 14.133/2021.

## 3. Objeto da Contratação

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos de climatização do tipo split, em diferentes capacidades térmicas, devidamente dimensionados às necessidades de climatização dos prédios públicos do Município de Barra Longa/MG, incluindo todos os serviços, materiais e insumos necessários para a instalação completa, bem como a prestação de assistência técnica e de manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia.

A execução do objeto compreende:

a) O fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, embalados em sua condição original de fábrica, com certificação de eficiência energética Classe “A” emitida pelo Inmetro, operação silenciosa e garantia contratual mínima de 12 (doze) meses;

b) A instalação completa dos aparelhos, contemplando a execução de toda a infraestrutura necessária, incluindo cabeamento elétrico, disjuntores, tubulações, suportes, drenos, fixações e quaisquer outros elementos indispensáveis para o perfeito funcionamento do sistema;

c) A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia, com atendimento a chamados técnicos em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas úteis;

d) A realização de treinamento básico aos servidores indicados pela Administração Municipal para a correta operação dos equipamentos e orientações sobre procedimentos de manutenção preventiva;

e) O cumprimento integral das normas técnicas aplicáveis, das exigências de segurança do trabalho e das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e ambientais inerentes à execução do objeto.

## 4. Fundamentação Legal

A contratação será regida pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal que regulamenta as contratações públicas, pela legislação correlata e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

## 5. Descrição da Solução como um Todo (Ciclo de Vida)

A solução proposta consiste na aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado do tipo split, em diferentes capacidades térmicas previamente dimensionadas, para climatização de prédios públicos do Município de Barra Longa/MG, abrangendo todas as etapas do ciclo de vida do objeto, desde o fornecimento até a manutenção e suporte técnico.

No fornecimento, a contratada deverá disponibilizar equipamentos novos, de primeiro uso, em embalagem original de fábrica, devidamente certificados pelo Inmetro com eficiência energética Classe “A” e compatíveis com as especificações técnicas definidas pela Administração. Todos os aparelhos deverão apresentar baixo nível de ruído, durabilidade e tecnologia compatível com o uso contínuo em ambientes públicos de atendimento ou administrativos.

A etapa de instalação deverá contemplar a execução completa da infraestrutura necessária, incluindo cabeamento elétrico, disjuntores, tubulações de cobre, isolamentos térmicos, suportes metálicos, drenos, fixações e quaisquer outros elementos indispensáveis para garantir o pleno funcionamento e segurança do sistema. Essa instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, observando as normas da ABNT, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho e as exigências de compatibilidade elétrica e estrutural dos prédios.

O ciclo de vida dos equipamentos também deverá incluir a manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia, com prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para atendimento a chamados técnicos, assegurando a continuidade dos serviços públicos. A manutenção preventiva deverá contemplar limpeza de filtros, verificação de vazamentos, ajustes de funcionamento e outros procedimentos necessários à preservação da eficiência do sistema.

Ao final da instalação, deverá ser realizado treinamento básico com servidores indicados pela Administração, abordando a correta operação dos aparelhos, orientações de manutenção preventiva e recomendações para uso racional da energia elétrica. Além disso, deverão ser entregues todos os manuais técnicos e certificados de garantia.

A solução, em sua totalidade, visa garantir a eficiência energética, a durabilidade e a funcionalidade plena dos equipamentos ao longo de sua vida útil, reduzindo custos operacionais e preservando o patrimônio público.

## 6. Especificações Técnicas do Objeto

A presente contratação tem por finalidade o fornecimento, instalação com infraestrutura completa e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do tipo split hi-wall, sistema inverter, nas capacidades de 9.000 BTUs, 12.000 BTUs e 18.000 BTUs, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Barra Longa/MG, conforme descrições e condições a seguir.

6.1. Características Gerais dos Equipamentos
Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, em embalagem original de fábrica, dotados de certificação de eficiência energética Classe “A” emitida pelo INMETRO, tecnologia inverter, ciclo quente/frio, gás refrigerante ecológico R-410A ou R-32, serpentina 100% cobre, painel de controle eletrônico, controle remoto com display digital, função timer/sleep, direcionadores de ar, filtro de ar e operação silenciosa.

6.2. Modelos e Capacidades Técnicas
a) Split 9.000 BTUs – Potência elétrica de refrigeração de aproximadamente 814W, corrente elétrica de refrigeração de aproximadamente 3,78A, tensão 220V, funções de refrigeração e ventilação, garantia mínima de 6 (seis) anos do fabricante, garantia mínima contratual de 12 (doze) meses, conforme item 1 da planilha de quantitativos;
b) Split 12.000 BTUs – Potência elétrica de refrigeração de aproximadamente 1.085W, corrente elétrica de refrigeração de aproximadamente 4,93A, tensão 220V, funções de refrigeração e ventilação, garantia mínima de 6 (seis) anos do fabricante, garantia mínima contratual de 12 (doze) meses, conforme item 4 da planilha de quantitativos;
c) Split 18.000 BTUs – Potência elétrica de refrigeração proporcional à capacidade, tensão 220V, funções de refrigeração e ventilação, demais características iguais às descritas para os modelos anteriores, conforme item 7 da planilha de quantitativos.

6.3. Instalação com Infraestrutura Completa
A instalação deverá incluir todos os materiais, peças e insumos necessários, tais como cabeamento elétrico, disjuntores, tubulações de cobre com isolamento térmico, suportes, drenos, conexões e fixações, observando rigorosamente as normas da ABNT (especialmente a NBR 16401) e as condições elétricas e estruturais dos prédios públicos. Todo o material deverá ser fornecido pela contratada, bem como a mão de obra qualificada, deslocamento e ferramentas.

6.4. Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva
Os serviços de manutenção preventiva deverão incluir limpeza de filtros, verificação de vazamentos, checagem do funcionamento elétrico e mecânico, ajustes de operação e emissão de relatórios técnicos.
A manutenção corretiva deverá abranger reparos e substituição de peças defeituosas, inclusive o fornecimento dos insumos necessários.
O prazo máximo para atendimento de chamados técnicos será de 48 (quarenta e oito) horas úteis após solicitação formal da Administração.

6.5. Exigências Complementares

- Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) por profissional habilitado sempre que exigido;

- Capacidade técnica comprovada mediante atestados de desempenho anterior compatíveis com o objeto;

- Cumprimento integral das normas de segurança do trabalho e das legislações ambientais vigentes, incluindo a destinação adequada de resíduos e o correto manuseio de gases refrigerantes;

- Entrega dos equipamentos e execução dos serviços nos locais indicados pela Administração, mediante agendamento prévio com a unidade requisitante.

## 7. Estimativa de Consumo e Metodologia de Precificação

A estimativa de consumo foi definida a partir de levantamento realizado pelas Secretarias Municipais requisitantes, considerando as dimensões e características dos ambientes a serem climatizados, o fluxo de pessoas, a finalidade de uso de cada espaço e a demanda potencial para substituição ou ampliação de sistemas já existentes.

As quantidades previstas foram consolidadas em planilha, contemplando três faixas de capacidade térmica (9.000 BTUs, 12.000 BTUs e 18.000 BTUs) e respectivas demandas de instalação com infraestrutura completa, além de manutenção preventiva e corretiva durante a vigência contratual. Ressalta-se que a contratação se dará pelo Sistema de Registro de Preços, de forma a possibilitar aquisições e serviços conforme a real necessidade de cada Secretaria, durante o período de validade da ata, garantindo maior flexibilidade e economicidade.

7.1. Planilha Estimada de Consumo

| N° Item | Cód. | Descrição | UND | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 26859 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. 6 ANOS DE GARANTIA | Unidade | 30 | 3.140,67 | 94.220,10 |
| 002 | 27162 | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. 6 ANOS DE GARANTIA | Unidade | 1 | 5.124,63 | 5.124,63 |
| 003 | 26858 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GÁS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. 6 ANOS DE GARANTIA | Unidade | 20 | 3.211,00 | 64.220,00 |
| 004 | 2902 | SERVIÇOS - Instalação AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO | Unidade | 30 | 1.136,11 | 34.083,30 |
| 005 | 2900 | SERVIÇOS - INSTALAÇÂO: AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. | Unidade | 20 | 1.183,00 | 23.660,00 |
| 006 | 3074 | SERVIÇOS - Instalação com infra-estrutura AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO | Serviço | 1 | 332,10 | 332,10 |
| 007 | 2901 | SERVIÇOS - Manutenção preventiva e Corretiva AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 814W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,78A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. | Unidade | 20 | 406,80 | 8.136,00 |
| 008 | 2903 | SERVIÇOS - Manutenço:AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO | Unidade | 30 | 571,43 | 17.142,90 |
| 009 | 3073 | SERVIÇOS - Manutenço preventiva e corretiva :AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, TIPO SPLIT HI-WALL; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; POTENCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.085W, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 4.93A; GAS REFRIGERANTE R410A, FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: SERPENTINA 100% COBRE, PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. | serviço | 1 | 616,67 | 616,67 |

| Total ===> | R$ 247.535,70 |
| --- | --- |

7.2. Metodologia de Precificação

A definição dos preços de referência será obtida por meio de pesquisa de mercado, observando as diretrizes do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com coleta mínima de três fontes distintas, incluindo:

- Orçamentos formais junto a fornecedores especializados;

- Consulta ao Painel de Preços do Governo Federal;

- Pesquisa em portais oficiais de compras públicas (ComprasNet, LicitaNet, Licitar Digital, entre outros);

- Contratações similares realizadas por outros entes públicos recentes, desde que compatíveis com o objeto.

Os valores estimados deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos, incluindo equipamentos, serviços de instalação, deslocamentos, fornecimento de materiais, encargos trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros, despesas administrativas e margens de lucro.

O critério de julgamento será o de menor preço por item, assegurando que cada unidade de fornecimento ou serviço seja adquirida com a proposta mais vantajosa para a Administração.

## 8. Modelo de Execução do Objeto

A execução do objeto ocorrerá sob o regime de Registro de Preços, permitindo que as Secretarias Municipais do Município de Barra Longa/MG solicitem o fornecimento, instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado conforme suas necessidades específicas, durante a vigência da ata, limitada a 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da legislação vigente.

8.1. Fornecimento

O fornecimento dos equipamentos deverá ocorrer mediante solicitação formal da Administração, com prazo de entrega a ser definido no edital e na ata de registro de preços, observando-se a necessidade de agendamento prévio com a unidade requisitante. Os aparelhos deverão ser entregues nos endereços indicados, devidamente embalados em sua condição original de fábrica, com todos os manuais, certificados de garantia e acessórios inclusos.

8.2. Instalação

A instalação deverá ser realizada por equipe técnica qualificada e devidamente equipada, compreendendo todas as etapas necessárias para o perfeito funcionamento dos aparelhos, incluindo:

- Montagem das unidades interna e externa;

- Execução de infraestrutura completa (tubulações de cobre, isolamento térmico, cabos elétricos, disjuntores, suportes metálicos e drenos);

- Conexões elétricas e de refrigeração;

- Teste de funcionamento e verificação de vazamentos;

- Limpeza do local e retirada de resíduos decorrentes da instalação.
Todo o material para instalação será de responsabilidade exclusiva da contratada.

8.3. Manutenção Preventiva e Corretiva

A manutenção preventiva deverá seguir um cronograma definido ou ser realizada conforme solicitação da Administração, compreendendo a limpeza de filtros, inspeção de conexões elétricas e mecânicas, verificação de carga de gás refrigerante, ajustes de funcionamento e emissão de relatório técnico.
A manutenção corretiva deverá incluir diagnóstico, reparo e substituição de peças defeituosas, sendo o fornecimento dos insumos e componentes de responsabilidade da contratada. O prazo máximo para atendimento de chamados será de 48 (quarenta e oito) horas úteis após a solicitação formal.

8.4. Garantias e Responsabilidade Técnica

A contratada deverá fornecer garantia contratual mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos e serviços prestados, sem prejuízo da garantia de fábrica de no mínimo 6 (seis) anos para o compressor, quando aplicável. Será obrigatória a apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) por profissional habilitado, especialmente para instalações de grande porte ou em edificações públicas sensíveis.

8.5. Fiscalização e Recebimento

O recebimento provisório e definitivo dos equipamentos e serviços será realizado por servidores designados como fiscais de contrato, que verificarão a conformidade do objeto entregue e instalado com as especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no edital. Qualquer irregularidade deverá ser corrigida pela contratada, sem ônus adicional para a Administração.

## 9. Modelo de Gestão do Contrato (Fiscalização)

A execução do contrato decorrente desta contratação será acompanhada e fiscalizada por servidores designados formalmente pela Administração Municipal de Barra Longa/MG, observando-se o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. A fiscalização terá caráter preventivo, corretivo e de controle, garantindo que a execução ocorra em estrita conformidade com as cláusulas contratuais, o Termo de Referência, o edital e demais documentos que integram o processo licitatório.

9.1. Atribuições da Fiscalização

Caberá à equipe de fiscalização:

a) Receber, conferir e atestar a conformidade dos equipamentos entregues, verificando se atendem às especificações técnicas estabelecidas;

b) Acompanhar a execução dos serviços de instalação, certificando-se de que sejam observadas as normas técnicas da ABNT, normas de segurança do trabalho e exigências ambientais;

c) Monitorar os prazos de execução e entrega, aplicando as penalidades cabíveis em caso de descumprimento;

d) Solicitar à contratada a correção imediata de quaisquer irregularidades ou inconformidades identificadas;

e) Registrar todas as ocorrências relevantes em relatórios de acompanhamento, arquivando-os no processo administrativo correspondente;

f) Controlar e aprovar a execução das manutenções preventivas e corretivas, conferindo os relatórios técnicos emitidos pela contratada;

g) Certificar-se de que a contratada apresente, sempre que necessário, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado;

h) Conferir a documentação de garantia e assegurar que o prazo esteja em conformidade com o estabelecido no contrato e no edital.

9.2. Comunicação e Demandas

Todas as comunicações, solicitações de serviços, notificações e autorizações deverão ser formalizadas por escrito e registradas no processo administrativo do contrato. Em casos emergenciais, poderá ser utilizada comunicação por telefone ou meio eletrônico, desde que posteriormente formalizada.

9.3. Recebimento Provisório e Definitivo

O recebimento provisório será realizado no momento da entrega dos equipamentos e conclusão dos serviços de instalação, quando será verificada a conformidade com as especificações técnicas. O recebimento definitivo ocorrerá após testes de funcionamento, inspeção detalhada e comprovação da execução completa dos serviços, sem pendências ou defeitos.

9.4. Controle de Qualidade

O controle de qualidade será realizado mediante inspeções visuais, medições técnicas, testes de desempenho e verificação da documentação exigida, assegurando que o objeto atenda aos padrões de eficiência, segurança e durabilidade.

9.5. Poder de Intervenção da Administração

A Administração Municipal poderá intervir na execução contratual sempre que constatar a ocorrência de fatos que comprometam a qualidade, a segurança ou a regularidade do objeto, determinando à contratada a adoção imediata das medidas corretivas necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

## 10. Critérios de Medição e Pagamento

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos equipamentos e execução dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela fiscalização, em até 30 (trinta) dias da apresentação.

## 11. Requisitos da Contratação

A execução do objeto deverá observar integralmente os requisitos técnicos, operacionais, legais e administrativos definidos neste Termo de Referência, de modo a garantir a conformidade, a segurança e a qualidade dos serviços e produtos entregues.

11.1. Requisitos Técnicos e Operacionais

a) Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em embalagem original de fábrica, isentos de defeitos e acompanhados de manuais técnicos, certificados de garantia e demais documentos exigidos;

b) Os aparelhos deverão possuir certificação de eficiência energética Classe “A” emitida pelo INMETRO, tecnologia inverter, serpentina 100% cobre, controle remoto com display digital, função timer/sleep, gás refrigerante ecológico R-410A ou R-32 e operação silenciosa;

c) A instalação deverá incluir infraestrutura completa, composta por tubulações de cobre com isolamento térmico, cabos elétricos, disjuntores, suportes metálicos, drenos e conexões, todos fornecidos pela contratada;

d) A manutenção preventiva deverá ser realizada de acordo com cronograma definido ou sob demanda da Administração, incluindo limpeza, inspeção, ajustes e emissão de relatórios técnicos;

e) A manutenção corretiva deverá contemplar diagnóstico, reparo e substituição de peças defeituosas, com fornecimento dos insumos e componentes necessários, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após a solicitação formal.

11.2. Requisitos Legais e Documentais

a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de fornecimento e instalação de equipamentos de climatização compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto ora licitado;

b) Apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, abrangendo:

- Certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta);

- Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual;

- Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

- c) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado, sempre que exigido, especialmente para instalações de grande porte ou em edificações públicas sensíveis;
d) Cumprimento integral das normas técnicas da ABNT aplicáveis, especialmente a NBR 16401 e correlatas, bem como das normas regulamentadoras de segurança do trabalho e das exigências ambientais vigentes;
e) Atendimento à legislação vigente, incluindo a Lei nº 14.133/2021, a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e demais normas correlatas.

11.3. Requisitos de Atendimento e Logística

a) Disponibilidade de equipe técnica qualificada para atendimento durante todo o período de vigência da ata e dos contratos dela decorrentes;

b) Atendimento a chamados técnicos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, inclusive para serviços em localidades mais afastadas da sede municipal;

c) Entrega e instalação dos equipamentos nos locais indicados pela Administração, mediante agendamento prévio com a unidade requisitante;

d) Destinação final ambientalmente adequada de resíduos, equipamentos antigos e materiais substituídos, em conformidade com a legislação ambiental vigente;

e) Obrigatoriedade de visita técnica prévia aos locais de instalação dos equipamentos, a ser realizada antes da assinatura do contrato, com emissão de declaração de vistoria assinada pelo representante da Administração e pelo representante da licitante, atestando o conhecimento das condições físicas, estruturais e elétricas do local, conforme art. 42, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

## 12. Forma e Critério de Seleção do Fornecedor

A presente contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza recorrente e variável da demanda, a necessidade de atendimento imediato a futuras requisições e a economicidade decorrente da padronização de preços e condições para fornecimento e execução de serviços durante a vigência da ata.

12.1. Forma de Seleção

A licitação será processada na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, observando-se os procedimentos e prazos definidos no edital, visando assegurar ampla competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

12.2. Critério de Julgamento

O julgamento será realizado pelo critério de menor preço por item, considerando o valor global ofertado para cada unidade de fornecimento ou serviço especificado na planilha de quantidades. O licitante poderá oferecer proposta para um ou mais itens, observando-se que a adjudicação será feita individualmente por item, permitindo a contratação de fornecedores distintos para diferentes lotes ou unidades, caso seja mais vantajoso ao Município.

12.3. Regras Complementares

a) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente às especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no edital;

b) Em caso de empate entre propostas, será adotado o critério de desempate previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, com prioridade para microempresas e empresas de pequeno porte, observadas as regras de preferência legal;

c) O fornecedor vencedor estará obrigado a fornecer e/ou executar o objeto nos termos e condições constantes de sua proposta e do presente Termo de Referência, sempre que demandado pelo Município durante a vigência da ata, dentro dos prazos fixados;
d) A contratação decorrente do registro de preços não obriga a Administração a firmar contratos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer aquisições parciais ou a não contratação, sem direito a indenização por parte do fornecedor;
e) Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ata, salvo nos casos expressamente previstos em lei e autorizados pela Administração.

## 13. Adequação Orçamentária

Os recursos orçamentários necessários à execução da contratação estão previstos nas dotações orçamentárias das Secretarias Municipais participantes.

## 14. Sanções Administrativas e Penalidades

O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais ou o descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital ou no contrato, sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 156 a 162 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabível.

14.1. Sanções Possíveis

a) Advertência – aplicada por escrito, quando verificadas pequenas falhas formais ou de execução que não causem prejuízos relevantes, devendo a contratada corrigi-las no prazo estipulado pela Administração;

b) Multa – aplicada nos seguintes casos:

- Mora na execução: até 0,5% (meio por cento) do valor do item ou serviço não entregue/realizado por dia de atraso injustificado, limitado a 10% (dez por cento);

- Inexecução parcial: até 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não executada;

- Inexecução total: até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato ou da ata de registro de preços;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração – pelo prazo de até 3 (três) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública – enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

14.2. Procedimento para Aplicação das Sanções

As penalidades serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

14.3. Cumulação de Penalidades

As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração, sem prejuízo da cobrança de indenização por eventuais danos causados à Administração.

14.4. Compensação e Descontos

Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração à contratada ou, quando for o caso, cobrados judicialmente.

## 15. Condições de Assinatura e Início de Execução

O fornecedor vencedor deverá assinar a ata de registro de preços no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da convocação.

A execução dos serviços ocorrerá nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência:

- 20 (vinte) dias corridos para entrega e instalação dos equipamentos, a partir da emissão da Ordem de Serviço;

- 3 (três) dias úteis para atendimento técnico em caso de manutenção corretiva.

A execução ocorrerá nos prédios públicos municipais do Município de Barra Longa/MG, abrangendo escolas, unidades de saúde, sede administrativa, centros de assistência social e demais equipamentos públicos.

## 16. Disposições Finais e Foro

16.1. A participação no certame implica a aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital e em seus anexos, bem como o compromisso de cumprimento integral das obrigações assumidas, em conformidade com a legislação vigente.

16.2. Os casos omissos ou situações não previstas neste documento serão resolvidos pela Administração Municipal, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, da legislação correlata e das normas internas aplicáveis, respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

16.3. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato ou fornecimento decorrente da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

16.4. A contratada será responsável por todos os prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, respondendo, ainda, por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros previstos em lei.

16.5. O presente Termo de Referência e o contrato dele decorrente são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, aplicando-se subsidiariamente as normas de direito público e privado pertinentes.

Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Ponte Nova/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do contrato ou da ata de registro de preços decorrente desta licitação.

ANEXO II- TERMO DE REFERÊNCIA – T.R.

Barra Longa, 11 de agosto de 2025

Elaine Aparecida de Souza Rosa

Secretária Municipal de Administração

## ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS	 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035//2025 SRP N° 032/2025

| NOME DE FANTASIA: |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |
| CNPJ: |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM ( ) NÃO ( ) |  |
| ENDEREÇO: |  |
| BAIRRO: |  |
| CEP: |  |
| CIDADE: |  |
| ESTADO: |  |
| E-MAIL: |  |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO DA LICITANTE: |  |
| Nº DA AGÊNCIA: |  |
| CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/FABR. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

| Valor total por extenso: |  |  |  |  |  | R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A Empresa acima identificada DECLARA que:

- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

- Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I do Edital) desse processo.

- Que não incide nas vedações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

- Que o prazo de início da entrega dos bens será de acordo com os termos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I do Edital), a contar do recebimento, por parte da Contratada, da ordem de compra ou documento similar. Todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a descriminação do Termo de Referência do referido Edital ou de má qualidade.

Barra Longa, ___ de agosto de 2025

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.: Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO nº 090/2025

PREGÃO ELETRÔNICO nº035/2025

SRP: 032/2025

TERMO DE CONTRATO nº 	/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00x/2025

PREGÃO ELETRÔNICO nº xxxx/2025

# TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO,	QUE		FAZEM	ENTRE	SI O(A)..........................................................		E		A		EMPRESA

.............................................................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA por intermédio do(a)	(órgão)

contratante),    com  sede  no(a)  .....................................................,  na  cidade  de

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº	, neste ato

representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr	, portador(a) da Carteira de Identidade

nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº

............................, sediado(a) na ..................................., em	doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)	, portador(a) da

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº	,

tendo em vista o que consta no Processo nº	e em observância às disposições da Lei

nº 14.133/2021 – Estatuto Federal de Licitações, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico supramencionado, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O	objeto	do	presente	Termo	de	Contrato	é	o	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Discriminação do objeto:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃ O | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDA DE | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

  - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (	).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência que embasou a contratação;

    - O Edital de Licitação;

    - A Proposta do Contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 	/	/	 e encerramento em 	/	/	, prorrogável na forma do Art. 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

  - A possibilidade de prorrogação de que trata o item anterior é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

  - O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo são aqueles que constam no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante simples apostilamento ou indicação via sistema de gestão.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

  - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

  - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por agente designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES ESANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As infrações e sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

- Advertência;

- Multas, nos percentuais previstos no termo de referência:

- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

- Demais penalidades e condições previstas no Termo de referência.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Aplica-se a este contrato as normas contidas no Título IV, Artigos nº 155 à 163 da NLL nº 14.133/2021.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

  - O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

    - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

    - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

    - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

  - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

      - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

  - É vedado à CONTRATADA:

    - caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

  - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990

- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos, aplicável ainda, as decisões e recomendação proferidas pelos Órgãos de Fiscalização e controle, TCE E MP.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

  - Para cumprimento da disposição contida nos Artigos nº 94 e 174 da NLL nº 14.133/2021, até a completa criação e implantação do PNCP, bem como a conclusão da integração entre sistemas para envio dos dados na íntegra, adota-se a recomendação do TCE-MG, processo nº 1104835, Tribunal Pleno – 6/10/2021, para cumprimento dos princípios da publicidade dos autos.

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

  - É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA TESTEMUNHAS: 1-

2-

ANEXO V- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº	/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº xxxx/2025 PREGÃO ELETRÔNICO nº xxxx/2025 REGISTRO DE PREÇOS nº xxx/2025

A Prefeitura Municipal de Barra Longa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 18.316.182/0001-70, sediada na Rodovia Edmundo Mariano da Costa Lanna, S/N – Volta da Capela  - Barra Longa - MG CEP: 35.447-000, devidamente representada pelo Prefeito Municipal, O Sr. Elson Aparecido de Oliveira, e mediante a Pregoeira Patricia Pauline Dornelas, Pregoeira designado / certificado pela Portaria nº 151/2025 em obediência às disposições e preceitos de direito público e, em especial, as disposições das legislações Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal nº xxx/202x que regulamenta o uso do SRP e de dos demais dispositivos legais vigentes, e decorrida a homologação pelo gestor municipal, RESOLVEM registrar os preços para A EXECUÇÃO dos bens/serviços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas respectivas constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

# DO  OBJETO

  - A presente Ata tem como objeto a implantação do registro de preços e sua posterior implementação para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE BARRA LONGA/MG, por 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da ARP, obedecida às condições estabelecidas para tal finalidade, a descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constantes do Edital do Pregão Eletrônico Supra e seus anexos, que juntamente com a Proposta, passam a fazer parte integrante deste documento, independente de transcrições.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E

# QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Detentora (a) do RP

Empresa (s) Registrada (s):

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

REPRESENTANTE:

E-MAIL: TEL.: ( )

| Item | Cód. Siplan | Cod. CatMat | Descrição | Unid. | Qtde | Val. Unit. | Val. Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. DA VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme preceitua o Art. 84 da NLL nº 14.133/2021

    - A  presente  ata  vigorará  por  12  (doze)  meses,  com  início  na  data  de

/	/

e encerramento em 	/	/	.

  - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, Prefeitura Municipal De Barra Longa – MG não será obrigada a adquirir os bens/serviços referidos no item 2 deste instrumento, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, respeitada a legislação relativa às licitações.

4. DA VINCULAÇÃO

4.1.  O disposto na presente Ata terá que ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital, Termo de Referência, Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal do SRP, bem como a proposta ajustada da licitante, que compõe a Ata independente de sua transcrição.

5. DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, OU HABILITAÇÃO, EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

  - As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos terão que ser mantidas durante toda a vigência da presente Ata pela empresa classificada, ficando facultada a Prefeitura Municipal De Barra Longa – MG, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

  - Quando da execução do serviço, a empresa classificada terá que manter as mesmas condições da habilitação, sob pena de extinção da Ata e aplicação das sanções previstas no Edital Licitatório, e nas demais disposições legais pertinentes, garantida a ampla defesa.

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, desde que autorizada pela Prefeitura Municipal De Barra Longa – MG, no quantitativo máximo de 50%, não excedendo ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes em conformidade com o Art. 86, §3º e §4º da Lei nº 14.133/2021.

    - Na hipótese de haver pleito para uso da ata, o mesmo deverá ser motivado, conforme preceitua o Art. 86, §2º, Inciso I da Lei nº 14.133/2021.

  - O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no item 2. desta Ata, de acordo com a respectiva classificação no processo supracitado.

  - Em cada execução decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do processo supracitado, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

  - Em cada execução, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integra.

  - É obrigatória a assinatura da Ata de Registro de Preços pelas partes envolvidas, no prazo máximo de 3 (três) dias da convocação pela Prefeitura De Barra Longa, aplicando-se em caso de descumprimento, o disposto no § 2º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

  - O prazo previsto no item 6.5. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando durante o seu transcurso, for solicitado por um dos licitantes convocados, desde que ocorra motivo devidamente justificado e aceita pela Prefeitura Municipal de Barra Longa – MG.

  - No caso do licitante primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata, sem prejuízo das sanções a ele previstas no Edital, a Prefeitura Municipal De Barra Longa – MG registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

  - Na hipótese de nenhum licitante aceitar a firmar a Ata nas condições previstas no item anterior, a administração convocará as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário

# DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

  - A forma de execução, inclusive suas condições, são aquelas previstas no termo de referência.

  - O fornecimento dos bens/serviços deverá obedecer às condições estabelecidas no Edital do processo supracitado e seus anexos em até 05(cinco) dias úteis.

  - Pedidos rotineiros poderão ser emitidos pela Prefeitura Municipal De Barra Longa – MG, se a situação assim exigir.

  - Todos os materiais/serviços, objetos desta licitação, deverão obedecer às especificações constantes do Edital, seus Anexos e desta Ata.

  - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital, seus Anexos e desta Ata.

  - O recebimento definitivo pela administração não exime a licitante da responsabilidade pela qualidade e garantia dos bens.

# DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, a especificação do bem, a quantidade, empresa fornecedora e demais condições encontram-se elencados no item 2 da presente ata.

# DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - O contrato de prestação de serviços só estará caracterizado mediante o recebimento do pedido de compra, formalizado através de Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, pelo fornecedor.

    - A critério da administração, a contratação poderá ser celebrada por termo de contrato, conforme a minuta constante do Anexo IV do Edital.

  - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

  - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a realizar o fornecimento dos itens constantes das Notas de Empenho / Autorização de Fornecimento, ou a firmar o termo de contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento e as negociações para redução dos valores, aplicando-se as penalidades previstas neste instrumento.

  - Se a qualidade dos bens entregues não corresponder às especificações exigidas no edital que precedeu a presente Ata, a remessa dos bens apresentados será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis se dentro do município e 05 (cinco) dias úteis para demais localidades, ressalvado o grau de perecibilidade do produto, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

  - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Prefeitura Municipal de Barra Longa – MG ou das Unidades usuárias desta ATA, com emissão da respectiva Nota de Empenho/AF, ressalvadas as disposições do item 9.1.1.

  - Os bens deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal correspondente.

  - Demais condições previstas no termo de referência.

# DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

  - São obrigações do fornecedor, além das já especificadas no Edital do processo supracitado:

    - Executar o fornecimento dos produtos ou serviços registrados de acordo com as especificações técnicas e as condições estabelecidas no edital e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento;

    - Cumprir os prazos estipulados para entrega dos bens ou serviços registrados, substituindo-os, às suas expensas, no prazo fixado no edital, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções;

    - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

    - A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

    - Indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços;

    - Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

    - Manter seus empregados, quando nas dependências da contratante, devidamente identificados;

    - Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o local de entrega, quando aplicável ao objeto.

    - Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

    - Comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais ou execução de serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer;

    - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços;

    - Manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão e aplicação das sanções previstas no Edital Licitatório, na Ata de RP e nas demais disposições legais pertinentes, garantida a ampla defesa.

    - Demais obrigações constantes no termo de referência.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - São obrigações da contratante, além das já especificadas no Edital do processo supracitado:

      - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e da proposta;

      - Pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento dos bens e serviços, na forma estabelecida nos itens 13. e 13.1. deste instrumento;

      - Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos bens fornecidos, para que sejam substituídos, ou refeitos no caso de prestação de serviço;

      - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais ou executar os serviços registrados.

      - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega ou execução do serviço, observadas as normas de segurança;

      - Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

      - Demais obrigações constantes no termo de referência.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos financeiros específicos, alocados na Prefeitura Municipal De Barra Longa – MG do exercício vigente, os quais serão detalhadamente discriminados quando da emissão da respectiva Nota de Empenho/AF, ou Termo de Contrato.

# DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

12.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o Art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

# DO PAGAMENTO

  - As condições de pagamento são aquelas previstas no Termo de Referência.

# DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

  - O pleito de revisão de preços deverá ser composto dos fundamentos que sustente a tese, acompanhado de notas fiscais de entrada e planilhas de composição de custo no caso de serviços.

  - Recebido o pleito, o órgão ou entidade gerenciadora terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido de revisão.

  - Durante o período de análise do pedido de revisão, a Licitante terá que zelar manutenção das

entregas ou execução dos serviços pelos preços registrados na Ata.

  - Caso a órgão ou entidade gerenciadora já tenha emitido a (s) Nota (s) de Empenho ou Autorização de Fornecimento para a realização da entrega dos materiais/serviços e, a empresa não tenha ainda realizado o pedido de revisão de preços, este não incidirá sobre o (s) pedido (s) já formalizado (s) e empenhado (s) durante o período de análise.

  - A hipótese prevista no item anterior se aplica ao termo contrato, que em caso de convocação para assinatura antes do pedido de revisão, este não incidirá sobre o contrato.

  - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

§ 1º liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

§ 2º convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, priorizando o uso do cadastro reserva.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

# DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As	Atas de	Registro	de	Preços	decorrentes	desta	licitação	serão	canceladas automaticamente:

    - Por decurso do prazo de vigência;

    - Quando não restarem fornecedores registrados;

    - Por interesse público devidamente comprovado pela Prefeitura de Barra Longa - MG.

# DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

    - descumprir as condições da ata de registro de preços;

    - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

    - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

    - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 16.1.1., 16.1.2., e 16.1.4 do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

    - por razão de interesse público; ou

    - a pedido do fornecedor.

      - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acompanhada dos devidos fundamentos e motivações, facultado à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor.

      - A Liberação do fornecedor do compromisso assumido somente ocorrerá, sem aplicação da penalidade, se confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do recebimento do empenho/AF ou Termo de Contrato;

# DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O gerenciamento deste instrumento correrá por conta do órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

# DAS PENALIDADES

  - As hipóteses de infrações, sanções e penalidades no decorrer da execução do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

# DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

  - O compromisso será efetivado através da emissão da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços da Prefeitura de Barra Longa – MG terá força de contrato.

    - A critério da administração, o compromisso poderá ser firmado por Termo de Contrato, conforme Minuta contratual do Anexo IV do Edital

  - Após o recebimento do instrumento hábil mensurado no item anterior, a Licitante Vencedora terá que atender o solicitado e emitir Nota Fiscal / Fatura do fornecimento efetivado, em nome da Prefeitura de Barra Longa – MG, devendo o produto ser entregue no local, na forma e condição estabelecida no Edital e seus anexos e nesta Ata.

  - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e nesta Ata.

  - Os casos omissos serão resolvidos com base, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

  - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Barra Longa – MG.

  - Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações, Sede da Prefeitura Municipal, situada a Rodovia Edmundo Mariano da Costa, s/n - Centro - Barra Longa - MG CEP: 35.447-000, no horário de 08h00min as 11h00min e das 12h00min às 16h00min ou através do fone: (31) 3877-5282.

  - Para dirimir na esfera judicial as questões oriundas da presente Ata, será competente o Foro do Ponte Nova/MG.

  - E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente em X (XXX) vias de igual teor, para um só efeito, depois de lida e achada conforme, para que se produzam os seus jurídicos e legais efeitos,

comprometendo-se as partes a cumpri-la em todas os seus itens, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juízo e fora dele.

Barra Longa, 	de 	de 2024.

Representante legal do órgão gerenciador Prefeitura de Barra Longa

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) Empresa Detentora TESTEMUNHAS:

1-

2-